## Sheet1
南通师范高等专科学校物资采购询价单
采购人发出询价时间 | 2018-06-26 | 询价编号 |  | TSGZCG2018009 |  | 供应商报价时间
采购人全称(公章) | 南通师范高等专科学校 |  |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 | 江苏省如皋市如城街道学宫路1号 |  |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 | 陶醉 | 电话 | 0513-87631340 |  |  | 联系人、联系电话
设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 最高限价 | 响应规格、型号及主要性能 |  | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
保温水箱 | 方型装配式复合不锈钢保温水箱（25T），内板为316L不锈钢，外爬梯采用A3钢材质外，其余采用304复合不锈钢材质（配管、法兰、内部拉筋等），水箱六面不锈钢板用材厚度符合国标图集要求(底板2.5mm，侧板2.0mm，上顶板1.5mm)。水箱有配水位计，水位控制阀，水温控制器等。水箱保温厚度80mm，采用聚氨脂现场发泡。在标准工况下55℃的热水放置13小时水箱水温下降＜5℃。 |  |  | 1 | 42500
其他要求 | 1.供应商具有有效的营业执照及税务登记证； 2.拆除原旧水箱； 3.免费送货安装。 |  |  |  |  | 总报价：人民币 （增值税专用发票） | 大写： ￥：
报价截止日期 | 2018年7月3日上午9时
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供应商填写